## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: ATZ_MG_1M15_2020_EL_10808_2021,  pn.  Dostawa zasilacza awaryjnego - oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

| 1) Zasilacz awaryjny - 1 szt. |
| --- |
| Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
|  | Moc maksymalna | Min. 3000 VA | ......................... Należy podać |
|  | Moc rzeczywista | Min. 2700W | ......................... Należy podać |
|  | Napięcie wejściowe | 230V | .......................... Tak/Nie |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny | .......................... Tak/Nie |
|  | Czas przełączania | Maks. 10ms | ......................... Należy podać |
|  | Komunikacja | USB | .......................... Tak/Nie |
|  | Wyjścia | Min. 1x IEC 320 C19, 2x IEC Jumpers, 8x IEC 320 13 | ………………. Należy podać |
|  | Czas podtrzymania | Min. 5min., 100% | ………………. Należy podać |
|  | Dodatkowe funkcje | Zimny start, alarmy dźwiękowe, awaryjne wyłączanie zasilania, | .......................... Tak/Nie |
|  | Wymiary (wys./szer./gł.) +/- 10mm | 435/197/544mm. | ………………. Należy podać |
|  | Konstrukcja | Tower | .......................... Tak/Nie |

.......................................							  	…………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									       (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy)