Załącznik nr 3 do ATZ/AK/NZT/2014/EL/10312/2014

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ..................... Należy podać |
|  | model | ..................... Należy podać |
|  | Końcówki nowe, nieużywane | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | 2014 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Końcówki do pipet Diamond DL200 Rocky Rack, | Obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P2 i P10 | .................. Tak/Nie |
|  | Ilość | Op. 960 szt. |  |
|  | Powierzchnia | Ultragładka | .................. Tak/Nie |
|  | Kolor | Bezbarwne | .................. Tak/Nie |
|  | Wskaźnik poziomu roztworu | Dla 20 µl | .................. Tak/Nie |
|  |  | Dla 100 µl | .................. Tak/Nie |
|  | Opakowania | Opatrzone numerem referencyjnym i numerem serii | .................. Tak/Nie |
|  | Certyfikat jakości | CE IVD | .................. Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę liczony od daty dostawy (lecz nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta) | nie krócej niż 12,. m-ce | .................. Należy podać |
|  | Wymiana towaru na pozbawiony wad w okresie gwarancyjnym | Tak | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim , niemieckim lub angielskim | Tak | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)