znak sprawy: ATZ_02_1M12_2011_9448_9446_9475_9487_2012

Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Funkcjonalny model krtani /GEG20/

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabrycznie nowy model |
| Producent (marka) ……………………………………… model ……………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011) (Należy podać) |
| 1 | Model krtani | 2,5x powiększenie | TAK/ NIE |
| 2 | Model krtani pozwala na zaprezentowanie działania | nagłośni, | TAK/ NIE |
|  |  | strun głosowych | TAK/ NIE |
|  |  | chrząstki nalewkowatej. | TAK/ NIE |
| 3 | pokazuje następujące struktury anatomiczne | kość gnykowa | TAK/ NIE |
|  |  | grdyka | TAK/ NIE |
|  |  | chrząstka pierścieniowata | TAK/ NIE |
|  |  | gruczoły tarczycy | TAK/ NIE |
|  |  | przytarczycy | TAK/ NIE |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 4 | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić/ |
| 5 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK / NIE |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK | TAK/NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................				    ………………………………….…

(miejscowość, data)   						(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
        								 do wystąpienia w imieniu wykonawcy)

Model głowy i karku, 5 części/GEC60/

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabrycznie nowy model |
| Producent (marka) ……………………………………… model ……………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011) (Należy podać) |
| 1 | Model przedstawia głowę | podzieloną przyśrodkowo | TAK/ NIE |
| 2 | Elementy demontowane to: | skóra twarzy | TAK/ NIE |
|  |  | mięśnie z prawej zewnętrznej połowy | TAK/ NIE |
|  |  | prawa zatoka szczękowa | TAK/ NIE |
|  |  | prawa polowa języka | TAK/ NIE |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 3 | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić/ |
| 4 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK / NIE |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK | TAK/NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................				    ………………………………….…

(miejscowość, data)   	(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
         do wystąpienia w imieniu wykonawcy)

Model implantu stawu kolanowego/GE1125/

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabrycznie nowy model |
| Producent (marka) ……………………………………… model ……………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011) (Należy podać) |
| 1 | Model dostarczany na przeźroczystej podstawie | TAK | TAK/ NIE |
| 2 | Modele są ruchome | ich dolna i góra część odczepione | TAK/ NIE |
| 3 | Model przedstawia trzy pomniejszone stawy kolanowe | model zdrowego kolana | TAK/ NIE |
|  |  | model chorego kolana (staw chory) | TAK/ NIE |
|  |  | model staw chory z wszczepionym implantem | TAK/ NIE |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 4 | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić/ |
| 5 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK / NIE |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK | TAK/NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................				    ………………………………….…

(miejscowość, data)   	(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
         do wystąpienia w imieniu wykonawcy)

Załącznik -   przykładowy model

Funkcjonalny model krtani, 2,5x powiększenie /GEG20/

Ten powiększony model krtani pozwala na zaprezentowanie działania: nagłośni, strun głosowych i chrząstki nalewkowatej. Dodatkowo pokazane są następujące struktury anatomiczne:
- kość gnykowa;
- grdyka;
- chrząstka pierścieniowata;
- gruczoły tarczycy i przytarczycy.

Załącznik -   przykładowy model

# Model głowy i karku, 5 części /GEC60/

Ten model przedstawia głowę podzieloną przyśrodkowo.
Elementy demontowane to: skóra twarzy i mięśnie z prawej zewnętrznej połowy, prawa zatoka szczękowa oraz prawa polowa języka.

Załącznik -   przykładowy model

Model implantu stawu kolanowego /GE1125/

Ten robiący wrażenie model przedstawia trzy pomniejszone stawy kolanowe. Poza zdrowym, model pokazuje staw chory i z wszczepionym implantem. Wszystkie modele są ruchome, a ich dolna i góra część mogą być odczepione.
Model dostarczany na przeźroczystej podstawie.