## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę Lampy FotoSan 630  oferujemy dostawę produktu  spełniającego poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – lampa FotoSan 630 |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Zestaw zawiera | Lampa, podstawka-ładowarka, końcówki , osłona, 5 strzykawek fotouczalacza FotSan Agent , okulary ochronne, instrukcja obsługi, skrócony przewodnik stosowania | TAK/NIE |
| 3. | Programy pracy | zielony- manualny , pomarańczowy-półautomatyczny, czerwony- w pełni automatyczny | TAK/NIE |
| 4. | Zasilanie | Wejście: 100-240VAC, 50/60 Hz | TAK/NIE |
|  |  | Wyjście: 5VDC, 1,0 A | TAK/NIE |
| 5. | Bateria | Napięcie nominalne: 3,2V | TAK/NIE |
|  |  | Pojemność :1200mA | TAK/NIE |
|  |  | Typ baterii: Life PO4 | TAK/NIE |
|  |  | Czas ładowania: max 2 godz | TAK/NIE |
|  |  | Czas pracy: min 500 sek | TAK/NIE |
| 6. | Diody | Natężenie wyjściowe : 2.000-3.000 mW/cm2 | TAK/NIE |
|  |  | Długość fali: 630nm +/-20 | TAK/NIE |
| 7 | Gwarancja | min. 24 m-cy | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)