## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – wniosek 2013/EL/620  1M19

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do filtracji i odgazowywania buforów wraz z filtrami,  znak sprawy: ATZ/AK/1M19/2013/EL/620/2013  oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012) (Należy podać) |
| 2 | Zamknięty układ filtracji pod obniżonym ciśnieniem i odgazowywania buforów, z kolbą o pojemności minimum 2L | system z pompą próżniową | TAK/NIE |
| 3 | Aparat filtracyjny wraz z kolbą odbieralnikową dostosowany do filtrów eliminujących cząstki o wielkości ≥ 0,45µm | aparat dostosowany do filtrów o średnicy 47mm | TAK/NIE |
| 4 | Automatyczne zasysanie próby | wymagane | TAK/NIE |
| 5 | Pompa próżniowa, chemoodporna | membrana teflonowa | TAK/NIE |
| 6 | Filtr hydrofobowy | wymagane | TAK/NIE |
| 7 | Filtry o średnicy 47mm o porach nie większych niż 0,45 µm | do filtrowania roztworów wodnych oraz rozpuszczalników organicznych typu: 50% etanol, izopropanol, metanol a także kwasów i zasad (np.: 0,5M NaOH, 1M HCl ) | TAK/NIE |
| 8 | Zasilanie | 230V 50Hz | TAK/NIE |
| 9 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagane | TAK/NIE |
| 10 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | podać |
| 11 | Serwis autoryzowany | wymagane | TAK/NIE |
| 12 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim (dopuszcza się w j. angielskim) | TAK | TAK/NIE |
| 13 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | TAK | TAK/NIE |