## Wniosek 6646

## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  kabiny odciągowej  z filtrem, oferujemy jej dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – kabina odciągowa z filtrem |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | W skład kabiny odciągowej wchodzą: | Filtr pyłowo gazowy | TAK/NIE |
| 3 |  | Kabina o wymiarach 400x350x300 +/- 10 mm | Należy podać |
| 4 |  | Elastyczny przewód łączący kabinę z jednostką filtracyjną o długości minimum 3 metry i średnicy maksimum 100 mm | Należy podać |
| 5 |  | Wentylator z możliwością regulacji obrotów | TAK/NIE |
| 6 |  | Wielostopniowe filtry pyłowe, gazowe i HEPA | TAK/NIE |
| 7 | Przepływ powietrza | 0-80 l/s (max) | Należy podać |
| 8 | Waga | 8 kg +/- 2 kg | Należy podać |
| 9 | Poziom hałasu | Do 60dB(A) | Należy podać |
| 10 | Moc pobierana | ≤ 200W | Należy podać |
| 11 | Zasilanie | 230V 50Hz, do 200 W | TAK/NIE |
| 13 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK | TAK/NIE |
| 15 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim | TAK | TAK/NIE |
| 16 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Termin dostawy:  6 tygodni

CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)