## Załącznik Nr 1

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirnika  szt.2 do spektrofotometru firmy Bruker  oferujemy dostawę wirników, spełniających poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent (marka): Bruker rok produkcji ………….. (Należy podać) |
| 2 | Wirniki (szt.2) kompatybilne ze spektrofotometrem NMR 400WB firmy Bruker | specjalistyczne rotory z insertami | TAK/NIE |
| 3 | Średnica wirnika | 4 mm | TAK/NIE |
| 4 | Materiał wirnika | ZrO2 (tlenek cyrkonu) | TAK/NIE |
| 5 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | TAK | TAK/NIE |
| 6 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim (dopuszcza się w j. angielskim) | TAK | TAK/NIE |
| 7 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |

Czas realizacji zamówienia:  4  tygodnie

CPV: 38.43.30.00-9 Spektrometry

Andrzej Krysztofek

21-11-2013