## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – wniosek 2014/EL/4657  NZG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę symulatora odczuć kobiety w ciąży ,  znak sprawy: ATZ/AK/NZG/2014/EL/4657/2014 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014) (Należy podać) |
| 2 | Symulator w formie kamizelki nakładanej na osobę ćwiczącą | materiał : | TAK/NIE |
| 3 | Zakres dopasowania do wzrostu osoby ćwiczącej | wzrost minimum od 155cm do 185 cm | Należy podać |
| 4 | Symulator wykonany z materiału pikowanego umożliwiający dopasowanie do ciała ludzkiego | wymagane | TAK/NIE |
| 5 | Dopasowanie rozmiaru dla osoby przez regulowanie paskami | wymagane | TAK/NIE |
| 6 | Karbaminianowe wypełnienie żelowe oraz woreczki zawierające cząsteczki żelaza do ustalenia wagi | wymagane | TAK/NIE |
| 7 | Waga kamizelki | nie przekraczająca 7,5 kg | Należy podać |
| 8 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | podać |
| 9 | Serwis autoryzowany | TAK | TAK/NIE |
| 10 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim (dopuszcza się w j. angielskim) | TAK | TAK/NIE |
| 11 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)