**Załącznik nr 2**

**Opis techniczny do wniosku nr 2014/EL/2591 dla 2M7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Parametr**  **oferowany** |
| **Jednorazowe koszulki ochronne do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości** | | | |
| 1 | Długość koszulki ochronnej 85 cm | TAK | ..................  *Tak/Nie* |
| 2 | System mocowania koszulki do cewnika | TAK | ..................  *Tak/Nie* |
| 3 | Przyrząd do sprawdzania integralności koszulki po badaniu |  | ..................  *Tak/Nie* |
| 4 | W zestawie do każdej koszulki:   * 2 chusteczki dezynfekujące * gąbka z talkiem * tulejka do usuwania powietrza z przestrzeni pomiędzy cewnikiem a koszulką | TAK | ..................  *Tak/Nie* |
| 5 | Opakowanie 20 szt. | TAK | ..................  *Tak/Nie* |
| 6 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP:  - Certyfikat CE,  - Deklaracja Zgodności,  - powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK | ..................  *Tak/Nie* |

***Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.***

.............................., dn........................ ........................................................

(***podpis przedstawiciela Wykonawcy)***