## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę schodołazu oferujemy dostawę aparatu, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – schodołaz. |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Masa własna urządzenia | do 50 kg | TAK/NIE |
| 3. | Obciążenie maksymalne | min. 120 kg | TAK/NIE |
| 4. | Obsługa wózków inwalidzkich | Z dużymi tylnymi kołami | TAK/NIE |
|  |  | Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń | TAK/NIE |
|  |  | Obsługa przez drugą osobę | TAK/NIE |
| 7. | Akumulator | Zasięg pracy na pełnej baterii min. 20 pięter | TAK/NIE |
|  |  | Sygnalizacja poziomu baterii | TAK/NIE |
|  |  | Ładowanie z sieci 230 V, 50 Hz | TAK/NIE |
| 8 | Poruszanie po schodach | Zdolność jazdy po pochyłości min. 30 o | TAK/NIE |
| 9 | Gwarancja | min. 24 m-cy | TAK/NIE |
| 10 | Czas dostawy | Do 4 tygodni | TAK/NIE |
| 11 | Serwis | Na terenie Polski | TAK/NIE |
| 12 | Szkolenie | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)