Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  lasera terapeutycznego, znak sprawy: ATZ_AA_1S14_2015_EL_16041_2016, oferujemy urządzenie spełniające poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Model / Typ oferowanego urządzenia Producent (marka) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015r.) | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… (Należy podać) |
|  | Laser diodowy terapeutyczny | wymagany | Tak/ Nie |
|  | Długość fali | 635nm | Tak/ Nie |
|  | Maksymalna moc promieniowania | 150mW | Należy podać |
|  | Zakres regulacji mocy promieniowania | minimum (od 10mW do 150mW) | Należy podać |
|  | Krok regulacji mocy promieniowania | ≤ 10mW | Tak/ Nie |
|  | Kolorowy wyświetlacz touch TFT o przekątnej minimum 4,3” | wymagany | Należy podać |
|  | Klawiatura dotykowa | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Wyposażenie | sonda zabiegowa punktowa z aplikatorem 1szt. | Tak/ Nie |
|  |  | okulary do ochrony oczu przed promieniowaniem laserowym 2szt. | Tak/ Nie |
|  |  | łącznik bezpieczeństwa laser-drzwi | Tak/ Nie |
|  |  | etykiety ostrzegawczo- objaśniające: otwór wyjściowy lasera, promieniowanie laserowe, znak zagrożenia 1kpl. | Należy podać |
|  |  | bezpiecznik 315mA/230V AC | Tak/ Nie |
|  |  | aplikator światłowodowy w osłonie 3szt. | Tak/ Nie |
|  | Oznaczenie | CE | Tak/ Nie |

............................................

(miejscowość, data)...                                        ........................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)