Załącznik nr 3

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Obiektyw z  pierścieniową lampą do makrofotografii – 1 komplet,

znak sprawy ATZ_AT_24_WF5 _2026

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Obiektyw z pierścieniową lampą do makrofotografii – 1 komplet |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) …………………...…….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie |  |  |  |
|  | Kompatybilność obiektywu | Obiektyw w pełni kompatybilny z posiadanym aparatem FUJIFILM X-H2 (aparat nie jest przedmiotem postępowania) | ............................. Tak/Nie |
|  | Konstrukcja optyczna | 16 soczewek w 12 grupach (w tym 1 soczewka asferyczna, 3 soczewki ED, 1 soczewka Super ED) | ............................. Tak/Nie |
|  | Ogniskowa | f = 80 mm | ............................. Tak/Nie |
|  | Kąt widzenia | 20,1° | ............................. Tak/Nie |
|  | Min/max otwór przesłony | F 2.8/F22 | ............................. Tak/Nie |
|  | Kontrola przesłony | Min. 9 listków | ............................. Tak/Nie |
|  | Zakres ostrości | 25 cm – ∞ | ............................. Tak/Nie |
|  | Rozmiar kroku | 1/3EV (19 kroków) | ............................. Tak/Nie |
|  | Dołączone akcesoria | - Dekielek przodu obiektywu, - Tylny dekielek obiektywu, - Osłona przeciwsłoneczna, - Etui na obiektyw | ............................. Należy podać |
| Pierścieniowa lampa do makrofotografii |  |  |  |
|  | Typ montażu | Na przedniej części obiektywu | ............................. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | Dedykowane | ............................. Tak/Nie |
|  | Funkcje lampy | lewy i prawy palnik, czas trwania błysku 1/300 - 1/20000 sekundy | ............................. Tak/Nie |
|  | Wymagania dodatkowe | - Dostarczone z pierścieniami pośrednimi o rozmiarach: 49,52,55,58,62,67,72,77 mm - Dostarczone z dedykowaną baterią, ładowarką oraz kablem ładującym | ............................. Tak/Nie |

.......................................								           …………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   								                                                     (podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)