## Zał nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Oprogramowanie do mikroskopowej analizy obrazu w technice Comet Assay

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki techniczne |
| 1 | Oprogramowanie umożliwia pomiar następujących parametrów uzyskanego obrazu | - promień głowy obrazu komety | (Należy podać) |
|  |  | - długość ogona obrazu komety | (Należy podać) |
|  |  | - intensywność ogona obrazu komety | (Należy podać) |
|  |  | - % DNA w głowie komety | (Należy podać) |
|  |  | - % DNA w ogonie komety | (Należy podać) |
|  |  | - Olive Moment | (Należy podać) |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK | ………………. Tak/Nie |
| 3 | Oprogramowanie umożliwia ręczną segmentację na głowę i ogon obrazu komety | TAK | ………………. Tak/Nie |