Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-169/2015, na dostawy objęte Pakietem 2, oferujemy nw. urządzenie spełniające następujące wymagania:

| I WÓZEK TRANSPORTOWY SIEDZĄCY DLA DOROSŁYCH – SZTUK 26 |
| --- |
| Producent (marka) ………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r. |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wózek do transportu dla dorosłych | w pozycji siedzącej | TAK/NIE |
| 1.2 | Wymiary całkowite : | szerokość siedziska 560 mm - 670 mm, głębokość siedziska 430 mm - 460 mm, min. obciążenie 115 kg | Należy podać: szerokość głębokość, obciążenie |
| 2. | Konstrukcja wózka siedzącego |  |  |
| 2.1. | Konstrukcja wózka siedzącego | metalowa lub aluminiowa z elementami tworzywa sztucznego | Należy podać |
| 2.2 | Podłokietniki | tapicerowane | TAK/NIE |
| 2.3 | Podnóżki | z funkcją ich składania | TAK/NIE |
| 2.4 | Składany krzyżakowo | wymagany | TAK/NIE |
| 2.5 | Konstrukcja wózka odporna na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych | co najmniej jednej z nw. grup chemicznych preparatów dezynfekcyjnych: - czwartorzędowe związki amoniowe, - na bazie aktywnych tlenów, | Należy podać na które z grup chemicznych konstrukcja jest odporna |
| 2.6 | Możliwość dokonania wyboru koloru konstrukcji | z palety kolorów do wyboru Zamawiającego | TAK/NIE |
| 3. | siedzisko wózka |  |  |
| 3.1 | Siedzisko i oparcie wózka | tapicerowane z tkaniny | Należy podać |
| 3.2 | Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny o gładkiej strukturze | możliwość dokonania wyboru koloru tkaniny z palety kolorów do wyboru Zamawiającego | TAK/NIE |
| 3.3 | Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny odpornej na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych | co najmniej jednej z nw. grup chemicznych preparatów dezynfekcyjnych: - czwartorzędowe związki amoniowe, - na bazie aktywnych tlenów | Należy podać na które z grup chemicznych konstrukcja jest odporna |
| 4. | Układ jezdny |  |  |
| 4.1 | 4 koła jezdne, posiadające bieżnik gładki, elastyczny (np. z elastomeru) nie pozostawiający śladów na posadzkach żywiczno- epoksydowych | 2 skrętne z blokadą obrotu, koła tylne z hamulcem ręcznym | TAK/NIE |
| II WÓZEK TRANSPORTOWY SIEDZĄCY DLA MAŁYCH DZIECI – SZTUK 13 |
| Producent (marka) ………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r. |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wózek do transportu dla dorosłych | w pozycji siedzącej | TAK/NIE |
| 1.2 | Wymiary całkowite : | szerokość siedziska 320 mm - 380 mm, głębokość siedziska 350 mm - 400 mm, min. obciążenie 70 kg | Należy podać: szerokość głębokość, obciążenie |
| 2. | Konstrukcja wózka siedzącego |  |  |
| 2.1. | Konstrukcja wózka siedzącego | metalowa lub aluminiowa z elementami tworzywa sztucznego | Należy podać |
| 2.2 | Podłokietniki | tapicerowane | TAK/NIE |
| 2.3 | podnóżki | z funkcją ich składania | TAK/NIE |
| 2.4 | Składany krzyżakowo | wymagany | TAK/NIE |
| 2.5 | Konstrukcja wózka odporna na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych | co najmniej jednej z nw. grup chemicznych preparatów dezynfekcyjnych: - czwartorzędowe związki amoniowe, - na bazie aktywnych tlenów, | Należy podać na które z grup chemicznych konstrukcja jest odporna |
| 2.6 | Możliwość dokonania wyboru koloru konstrukcji | z palety kolorów do wyboru Zamawiającego | TAK/NIE |
| 3. | siedzisko wózka |  |  |
| 3.1 | Siedzisko i oparcie wózka | tapicerowane z tkaniny | Należy podać |
| 3.2 | Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny o gładkiej strukturze | możliwość dokonania wyboru koloru tkaniny z palety kolorów do wyboru Zamawiającego | TAK/NIE |
| 3.3 | Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny odpornej na zarysowania, matowienie i działanie środków dezynfekcyjnych | co najmniej jednej z nw. grup chemicznych preparatów dezynfekcyjnych: - czwartorzędowe związki amoniowe, - na bazie aktywnych tlenów | Należy podać na które z grup chemicznych konstrukcja jest odporna |
| 4. | UKŁAD JEZDNY |  |  |
| 4.1 | 4 koła jezdne, posiadające bieżnik gładki, elastyczny (np. z elastomeru) nie pozostawiający śladów na posadzkach żywiczno- epoksydowych | 2 skrętne z blokadą obrotu, koła tylne z hamulcem ręcznym | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie  spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Miejscowość i data: …...............................                        ………………………………………………

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)