SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE FILTRÓW DO WENTYLACJI	        załącznik nr 1

znak sprawy: AGE_4_DCBI_2011-EL-12714_2012_ dostawa filtrów do wentylacji

| lp | typ filtra/parametry | ilość szt. | cena jedn. netto | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr MULTIPLAN klasa F5 MP55J-1700/K0-592/287/96 Powierzchnia filtracji 4,7 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F5 Średnia skuteczność filtracji [%] 98 Średni współczynnik sprawności [%] >50 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 1700 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 80 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 9 |  |  |
| 2 | Filtr MULTIPLAN klasa F5 MP55J-2800/K0-592/490/96 Powierzchnia filtracji 8,2 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F5 Średnia skuteczność filtracji [%] 98 Średni współczynnik sprawności [%]>50 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 2800 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 80 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 3 |  |  |
| 3 | Filtr MULTIPLAN klasa F5 MP55J-3400/K0-592/592/96 Powierzchnia filtracji 10 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F5 Średnia skuteczność filtracji [%] 98 Średni współczynnik sprawności [%] >50 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 3400 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 80 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 12 |  |  |
| 4 | Filtr MULTIPLAN klasa F5 MP55J-4200/K0-892/490/96 Powierzchnia filtracji 12,6 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F5 Średnia skuteczność filtracji [%] 98 Średni współczynnik sprawności [%] >50 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 4200 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 80 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 1 |  |  |
| 5 | Filtr MULTIPLAN klasa F5 MP55J-850/K0-287/287/96 Powierzchnia filtracji 2,3 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F5 Średnia skuteczność filtracji [%] 98 Średni współczynnik sprawności [%] >50 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 850 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 80 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 1 |  |  |
| 6 | Filtr MULTIPLAN klasa F7 MP85J-1700/K0-592/287/96 Powierzchnia filtracji 4,7 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F7 Średnia skuteczność filtracji [%] >98 Średni współczynnik sprawności [%] >80 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 1700 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 110 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 9 |  |  |
| 7 | Filtr MULTIPLAN klasa F7 MP85J-2800/K0-592/490/96 Powierzchnia filtracji 8,2 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F7 Średnia skuteczność filtracji [%] >98 Średni współczynnik sprawności [%] >80 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 2800 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 110 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 3 |  |  |
| 8 | Filtr MULTIPLAN klasa F7 MP85J-3400/K0-592/592/96 Powierzchnia filtracji 10 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F7 Średnia skuteczność filtracji [%] >98 Średni współczynnik sprawności [%] >80 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 3400 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 110 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 12 |  |  |
| 9 | Filtr MULTIPLAN klasa F7 MP85J-4200/K0-892/490/96 Powierzchnia filtracji 12,6 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F7 Średnia skuteczność filtracji [%] >98 Średni współczynnik sprawności [%] >80 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 4200 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 110 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 1 |  |  |
| 10 | Filtr MULTIPLAN klasa F7 MP85J-850/K0-287/287/96 Powierzchnia filtracji 2,3 m2 Klasa filtracji [EN 779]- F7 Średnia skuteczność filtracji [%] >98 Średni współczynnik sprawności [%] >80 Nominalny strumień powietrza [m3/h] 850 Początkowa strata ciśnienia [Pa] 110 Końcowa strata ciśnienia [Pa] 450 | 1 |  |  |
|  | razem | 52 |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane filtry odpowiadają wymaganiom określonym powyżej dołączamy:

- katalog firmowy potwierdzający w/w parametry.

- próbkę do badań w postaci 1 szt. filtra z pozycji 7:Filtr MULTIPLAN  klasa F7 MP85J-2800/K0-592/490/96, powierzchnia filtracji 8,2 m2 ,

- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane filtry odpowiadają normie PN-EN 779,

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi ISO 9001.

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)