Załącznik nr 1

1.

Soczewki diagnostyczne do lampy szczelinowej VOLK  (wniosek nr 2013/EL/1470 dla 2WF)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka typu Volk Super Field NC | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowa, nieużywana | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | 2013 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Powiększenie obrazu | 0,76x | .................. Tak/Nie |
|  | Średnica | Max. 30,2 mm | ..................... Należy podać |
|  | Pole widzenia | Min. 95˚/116˚ | ..................... Należy podać |
|  | Odległość robocza od rogówki | Min. 7 mm | ..................... Należy podać |
|  | Gwarancja | Nie mniej niż daje producent | ..................... Należy podać |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | .................. Tak/Nie |

2.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka typu Volk 90D | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowa, nieużywana | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | 2013 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Powiększenie obrazu | 0,76x | .................. Tak/Nie |
|  | Pole widzenia | Min. 74˚/89˚ | ..................... Należy podać |
|  | Gwarancja | Nie mniej niż daje producent | ..................... Należy podać |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | .................. Tak/Nie |

3.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka typu Volk 78D | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowa, nieużywana | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | 2013 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Powiększenie obrazu | 0,93x | .................. Tak/Nie |
|  | Pole widzenia | Min. 81˚/97˚ | ..................... Należy podać |
|  | Gwarancja | Nie mniej niż daje producent | ..................... Należy podać |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | .................. Tak/Nie |