## Załącznik Nr 2

znak sprawy:  ATZ_02_NZN_2011_EL_9702-2011

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wózka do pielęgnacji osób starszych oraz chorych oferujemy dostawę jego, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy wózek do pielęgnacji osób starszych oraz chorych |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Budowa wózka | Wózek stalowy, malowany proszkowo | TAK/NIE |
| 3 |  | płynna regulacja szerokości siedziska w zakresie co najmniej 38-51cm | TAK/NIE |
| 4 |  | płynna regulacja wysokości oparcia pleców do 56 cm | TAK/NIE |
| 5 |  | regulacja głębokości siedziska w zakresie co najmniej 42-48 cm | TAK/NIE |
| 6 |  | szerokość całkowita od 62 cm | TAK/NIE |
| 7 |  | płynna regulacja wysokości i głębokości podłokietnika | TAK/NIE |
| 8 |  | regulacja kąta podnóżków | TAK/NIE |
| 9 |  | regulacja kąta oparcia do 31o | TAK/NIE |
| 10 |  | regulacja kąta siedziska -2o do 25o | TAK/NIE |
| 11 | Waga użytkownika | Do 160 kg | TAK/NIE |
| 12 | Ogumienie | Pełne | TAK/NIE |
| 13 | Zagłówek | Z regulacją głębokości, wysokości i kąta | TAK/NIE |
| 14 | Siedzisko | Z tapicerką wodoodporną, łatwo zmywalną, zdejmowaną | TAK/NIE |
| 15 | Kółka podporowe | Zdejmowane, z regulacją wysokości | TAK/NIE |
| 16 | Hamulec dociskowy | Uniemożliwiający pacjentowi samodzielne odhamowanie | TAK/NIE |
| 17 | Pas bezpieczeństwa | W zestawie | TAK/NIE |
| 18 | Termin dostawy | Do 6 tygodni | TAK/NIE |
| 19 | Gwarancja | Minimum12 miesięcy | TAK/NIE |

………………, dn……………

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)