## Załącznik Nr 2

Nr Wn. 2014/EL/9242

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatora 8- kanałowego, oferujemy jego dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – Stymulator 8- kanałowy |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Stymulator 8- kanałowy | Wszystkie osiem kanałów obsługiwane niezależnie | TAK/NIE |
| 3 |  | Zsynchronizowany do produkcji skomplikowanych wzorów impulsów | TAK/NIE |
| 4 |  | Z możliwością korzystania z niektórych kanałów, podczas korzystania z innych kanałów | TAK/NIE |
| 5 |  | Z możliwością uruchomienia innych instrumentów (oscyloskop, PC, itp.) w synchronizacji ze stymulacją | TAK/NIE |
| 6 | Ustawianie parametrów | Za pomocą przycisków w panelu przednim | TAK/NIE |
| 7 | Możliwość przełączania | między 8 eksperymentów; każdy przy użyciu wszystkich ośmiu kanałów | TAK/NIE |
| 8 | Możliwość kontroli symulatora | Jako samodzielne urządzenie - poprzez przyciski w panelu czołowym |  |
| 9 |  | Za pośrednictwem komputera - za pomocą dołączonego oprogramowania Master-8 |  |
| 10 |  | Z poziomu własnej aplikacji / programu (MATLAB, LabVIEW itp) - poprzez oprogramowanie Master-8 SDK |  |
| 11 | Zegar cyfrowy wewnętrzny | W każdym kanale | TAK/NIE |
| 12 | Możliwość sterowania | Przez urządzenie samodzielnie lub przez komputer PC za pośrednictwem interfejsu USB | TAK/NIE |
| 13 | Możliwość łączenia kanałów | wszystkie 8 kanałów mogą być wewnętrznie połączone ze sobą we wszystkich możliwych kombinacjach | TAK/NIE |
| 14 | zakres i czas trwania impulsów | Może być ustawiony na dowolnym pożądanym przedziale czasu – od 40 µs. do ponad godziny | TAK/NIE |
| 15 | Możliwość modyfikowania parametrów | Wymagana - także w czasie pracy | TAK/NIE |
| 16 | System generowania protokołów | Protokoły są wprowadzane za pomocą klawiatury na panelu przednim | TAK/NIE |
| 17 | Tryby pracy | Generacja : impulsy generowane w sposób ciągły z częstością i czasem trwania wpisanymi na klawiaturze. | TAK/NIE |
| 18 |  | Wyzwalanie: ręczny przez naciśnięcie klawisza, z innych kanałów wewnętrznych lub zewnętrznych z innych urządzeń | TAK/NIE |
| 19 | Napięcie wyjściowe | +/- 10V niezależnie dla każdego kanału | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)